**KAZAN DAİRESİ KONTROL TUTANAĞI**

**İlgili İdare :** SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

**Yibf :**…………………….………......

**Yapının Adresi :**…………………………………

**Pafta / Ada / Parsel :**…………………………………

**Yapı İnşaat alanı(m2)ve Cinsi :**……**m2**İskelet(Karkas)Betonarme Çerçeveli Perdeli Sistem

**Yapı Sahibi :**……………………………….…

**Yapı Müteahhidi :**………………………………….

**Yapı Denetim Kuruluş Unvanı :**………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | | | **AÇIKLAMA** | | EVET | | HAYIR | |
| **1** | | | Kazan dairesinde alt üst havalandırma mevcut mu? | |  | |  | |
| **2** | | | Toplam kazan kapasitesi 350kw üzeri ise ikinci kaçış kapısı mevcut mu? | |  | |  | |
| **3** | | | Yakıt tankı varsa mevcut mahalden yangına dayanıklı bir duvarla ayrılmış mı? | |  | |  | |
| **4** | | | Kazan dairesi ayrı bir yapı ise çatısı çelik mi? | |  | |  | |
| **5** | | | Kazan dairesindeki cihazlar arasında minimum 50 cm çalışma boşluğu var mı? | |  | |  | |
| **6** | | | Cihazların otomatik emniyet ventilleri mevcut mu? | |  | |  | |
| **7** | | | Yakıt deposu varsa kazan dairesi arasında emniyetli bir bölme yapılmış mı? | |  | |  | |
| **8** | | | Acil kesme butonu mevcut ve doğru yerde mi? | |  | |  | |
| **9** | | | Kullanılan elektrik ekipmanları ilgili yönetmelik, şartname ve standartlara uygun mu? | |  | |  | |
| **10** | | | İmalat, projesine uygun mu? | |  | |  | |
| **11** | | | İmalat, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve diğer ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılmış mı? | |  | |  | |
| İşbu tutanak bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek verilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. | | | | |
| **Proje Uygulama Denetçileri** | | | | | |
| **Makine Mühendisi** | | **Elektrik Mühendisi** | | | |
|  | |  | | | |
|
|
|
| **Yapı Denetim Kuruluşu** | | **Yapı Yüklenici veya Adına Şantiye Şefi** | | | |
|  | |  | | | |
|
|
|