**KAZAN DAİRESİ KONTROL TUTANAĞI**

**İlgili İdare :**SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

**Yibf :**…………………….………......

**Yapının Adresi :**…………………………………

**Pafta / Ada / Parsel :**…………………………………

**Yapı İnşaat alanı(m2)ve Cinsi :**……**m2**İskelet(Karkas)Betonarme Çerçeveli Perdeli Sistem

**Yapı Sahibi :**……………………………….…

**Yapı Müteahhidi :**………………………………….

**Yapı Denetim Kuruluş Unvanı :**………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **AÇIKLAMA** | EVET | HAYIR |
| **1** | Kazan dairesinde alt üst havalandırma mevcut mu? |  |  |
| **2** | Toplam kazan kapasitesi 350kw üzeri ise ikinci kaçış kapısı mevcut mu? |  |  |
| **3** | Yakıt tankı varsa mevcut mahalden yangına dayanıklı bir duvarla ayrılmış mı? |  |  |
| **4** | Kazan dairesi ayrı bir yapı ise çatısı çelik mi? |  |  |
| **5** | Kazan dairesindeki cihazlar arasında minimum 50 cm çalışma boşluğu var mı? |  |  |
| **6** | Cihazların otomatik emniyet ventilleri mevcut mu? |  |  |
| **7** | Yakıt deposu varsa kazan dairesi arasında emniyetli bir bölme yapılmış mı? |  |  |
| **8** | Acil kesme butonu mevcut ve doğru yerde mi? |  |  |
| **9** | Kullanılan elektrik ekipmanları ilgili yönetmelik, şartname ve standartlara uygun mu? |  |  |
| **10** | İmalat, projesine uygun mu? |  |  |
| **11** | İmalat, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve diğer ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılmış mı? |  |  |
|  İşbu tutanak bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek verilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. |
| **Proje Uygulama Denetçileri** |
| **Makine Mühendisi** | **Elektrik Mühendisi** |
|  |  |
|
|
|
| **Yapı Denetim Kuruluşu** | **Yapı Yüklenici veya Adına Şantiye Şefi** |
|  |  |
|
|
|